技术参数及要求：

| 项目 | 品牌 | 型号规格 | 材质含量或功率 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道循环泵 | 南方泵业 | TD65-34G | 7.5（KW） |  |  |  | 更换 |
| 管道循环泵 | 南方泵业 | TD80-38G | 15（KW） |  |  |  | 更换 |
| 密封垫 | 不限 | 1.0030E MGS-16/1 2.N35 MGS-16C/ 3.M10-BFG | 橡胶垫（三元乙丙） |  |  |  | 更换 |
| 4台换热器清洗 | 不限 | 换热器清洗剂 | 活性剂，酸式盐，有机酸，渗透剂等。 |  |  |  | 清洗维护 |
| 清洗效果：换热器清洗后，换热率达到百分之九十五以上。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：报价包含货物、技术服务、安装、调试、售后、税金等本项目所产生的一切费用。