清单明细
	名称
	品牌产地
	规格
	数量
	单位
	单价
	总价
	质保期
	备注

	约克主机主板
	
	RMSYEWS-EV3.0
	1
	台
	
	
	
	

	蜗轮蝶阀
	
	DN125
	12
	个
	
	
	
	

	软连接（橡胶）
	
	DN125
	8
	个
	
	
	
	

	法兰
	
	DN125
	24
	个
	
	
	
	

	变径
	
	125/100
	6
	个
	
	
	
	

	弯头
	
	DN125
	26
	个
	
	
	
	

	Y型过滤器
	
	DN125
	2
	个
	
	
	
	

	无缝钢管
	
	DN125
	20
	根
	
	
	
	

	胶垫
	
	DN125
	14
	个
	
	
	
	

	胶垫
	
	DN00
	4
	个
	
	
	
	

	闸阀
	
	DN40
	4
	个
	
	
	
	

	螺栓16*80
	
	16*80
	144
	套
	
	
	
	

	卡箍
	
	125
	20
	个
	
	
	
	

	卡箍
	
	125
	20
	个
	
	
	
	

	角铁
	
	4*4
	4
	根
	
	
	
	

	角铁
	
	5*5
	4
	根
	
	
	
	

	绿色防腐漆
	
	25kg
	2
	桶
	
	
	
	

	毛刷
	
	/
	10
	把
	
	
	
	

	烯料
	
	1L
	2
	桶
	
	
	
	

	焊条
	
	3.2mm/20公斤
	1
	箱
	
	
	
	

	切割片
	
	300
	20
	片
	
	
	
	

	弯头
	
	DN25
	26
	个
	
	
	
	

	变径
	
	DN20/25
	12
	个
	
	
	
	

	三通
	
	DN25
	8
	个
	
	
	
	

	活接
	
	DN25
	8
	个
	
	
	
	

	活接
	
	DN20
	5
	个
	
	
	
	

	球阀
	
	DN25
	6
	个
	
	
	
	

	球阀
	
	DN20
	6
	个
	
	
	
	

	镀锌管
	
	DN25*6米
	8
	根
	
	
	
	

	镀锌管
	
	DN20*6米
	6
	根
	
	
	
	

	橡胶保温管
	
	DN25*2米
	18
	根
	
	
	
	

	不锈钢储水箱
	
	2吨
	1
	个
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