清单明细

| 名称 | 品牌产地 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 约克主机主板 |  | RMSYEWS-EV3.0 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 蜗轮蝶阀 |  | DN125 | 12 | 个 |  |  |  |  |
| 软连接（橡胶） |  | DN125 | 8 | 个 |  |  |  |  |
| 法兰 |  | DN125 | 24 | 个 |  |  |  |  |
| 变径 |  | 125/100 | 6 | 个 |  |  |  |  |
| 弯头 |  | DN125 | 26 | 个 |  |  |  |  |
| Y型过滤器 |  | DN125 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 无缝钢管 |  | DN125 | 20 | 根 |  |  |  |  |
| 胶垫 |  | DN125 | 14 | 个 |  |  |  |  |
| 胶垫 |  | DN00 | 4 | 个 |  |  |  |  |
| 闸阀 |  | DN40 | 4 | 个 |  |  |  |  |
| 螺栓16*80 |  | 16*80 | 144 | 套 |  |  |  |  |
| 卡箍 |  | 125 | 20 | 个 |  |  |  |  |
| 卡箍 |  | 125 | 20 | 个 |  |  |  |  |
| 角铁 |  | 4*4 | 4 | 根 |  |  |  |  |
| 角铁 |  | 5*5 | 4 | 根 |  |  |  |  |
| 绿色防腐漆 |  | 25kg | 2 | 桶 |  |  |  |  |
| 毛刷 |  | / | 10 | 把 |  |  |  |  |
| 烯料 |  | 1L | 2 | 桶 |  |  |  |  |
| 焊条 |  | 3.2mm/20公斤 | 1 | 箱 |  |  |  |  |
| 切割片 |  | 300 | 20 | 片 |  |  |  |  |
| 弯头 |  | DN25 | 26 | 个 |  |  |  |  |
| 变径 |  | DN20/25 | 12 | 个 |  |  |  |  |
| 三通 |  | DN25 | 8 | 个 |  |  |  |  |
| 活接 |  | DN25 | 8 | 个 |  |  |  |  |
| 活接 |  | DN20 | 5 | 个 |  |  |  |  |
| 球阀 |  | DN25 | 6 | 个 |  |  |  |  |
| 球阀 |  | DN20 | 6 | 个 |  |  |  |  |
| 镀锌管 |  | DN25*6米 | 8 | 根 |  |  |  |  |
| 镀锌管 |  | DN20*6米 | 6 | 根 |  |  |  |  |
| 橡胶保温管 |  | DN25*2米 | 18 | 根 |  |  |  |  |
| 不锈钢储水箱 |  | 2吨 | 1 | 个 |  |  |  |  |

备注;1、以现场实际情况为准。