温湿度传感器技术参数：

1、供电：设备供电DC5V供电或内置电池供电通信接口标准；

2、网络传输：WIFI无线（2.4GHZ）WIFI通信参数支持802.11b/g/n无线标准WIFI加密性能支持支持WPA/WPA2安全模式

3、测温范围：

温度探头外延型-40~+80℃湿度0~100%RH

测量精度温度±0.5℃（25℃）

湿度±3%RH(60%RH,25℃)