河南科技大学第二附属医院低压配电室空调安装采购项目

一、参数要求：

1、类型：5P变频、冷暖型柜机；

2、数量：3台

3、能效等级:≤3级；

4、SEER（季节能效比）:3.16；

5、APF（全年能源消耗率）:3.09；

6、冷媒:R32；

7、制冷量(W)≥12110；

8、制冷功率(W)≤4700；

9、制热量(W)≥13810；

10、制热功率(W)≤4200（550-5380）；

11、室内机噪音低风dB(A）:≤41；室外高风dB(A）≤60；

12、循环风量（m³/h):≥2050；

13、电辅热功率:≤3500；

14、电压/频率V/HZ:380V/50Hz；

二、辅材要求

1、铜管：要求国标；数量：135米（暂估）；

2、室外机支架：根据现场情况，结合采购方要求定制；

附件：

技术要求响应与偏差表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术要求技术参数 | 投标产品 |  |  | 偏差描述 | 结论 | 标注证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 制造商名称 | 品牌规格型号 | 产品实际技术参数 |  |  |  |

供应商（公章）：

注：

1、供应商应根据参数要求逐条逐项表述说明投标响应情况。

2、供应商提交的技术参数与采购文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。供应商不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

3、供应商应结合所投产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本招标文件《招标货物清单及技术要求》之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。

4、供应商可根据需要自行增减表格行数。

5、此表附议价提交资料中一同提交加盖公章。