内科负一楼消防卷帘改造参数要求（不包含防火卷帘联动和连接强电电缆）

石膏板吊顶48m²

矿棉板吊顶20m²

防火卷帘40m²

不锈钢玻璃护栏12m

加固钢梁及钢架1项

乳胶漆50m²

地面地板砖粘贴1项

墙体拆除60m²

垃圾清运1项

防火卷帘需符合消防类产品认证